## Лист1
2026-06-05
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 ч.с.: Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юр.л.: Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-5-52/02 | 1 юр.л.: Хименко 11 | 01.04.2026 18:50ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Тт/сеть 2Ду50мм от УН-16-05/07 | 2 юр.л.: Интернациональная 74,74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
5 | Т/сеть 2Ду70мм от УН-26-05/02 | 2 юр.л.: Володарского 83,85а | 09.04.2026 10:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
6 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-23/14 | 1 ч.с.: Алтынсарина 82 | 13.04.2026 12:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
7 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 ч.с.: Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
8 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-19б/08 до УН-5-22/01 | 1 м.ж.д.: Ж.Кизатова 2/11; 1 соц.об.: 2 Кирпичная 6/1; 2 юр.л.: 3 пр. Кирпичной 1, 2 Кирпичная 6 | 13.05.2026 23:44ч | 11.06.2026 (продление) | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
2 | Трубопровод ГВС | 1 м.ж.д.: Б.Баян 58 | 18.05.2026 22:00ч. | 15.06.2026 (продление) | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
3 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-15-17 | 4ч.с: Гуденко 9б,11,26/2; Крепостная 36 | 23.05.2026 16:30ч. | 2026-06-05 | Плановый ремонт
4 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-3-26/01 | 2 м.ж.д.:Ухабова 19,19а | 25.05.2026 11:05ч. | 2026-06-08 | Плановый ремонт
5 | Трубопровод ГВС | 1 юр.л.: пр.Ахременко 7 | 25.05.2026 11:19ч | 2026-06-08 | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
6 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-28-12 до НС-21 | 2 м.ж.д.: Васильева 18, Партизанская 185; 1ч.с.:Токсан би 1в | 28.05.2026 11:30ч | 2026-06-11 | Плановый ремонт
7 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-5-19 | 1 м.ж.д.: Ж.Кизатова 5а; 12 ч.с.: Семашко 17,22,22а,22а/2,9,11б,12,29а,49,56а,52а; Жукова 20; 1 юр.л.: Ж.Кизатова 5а. | 28.05.2026 14:22ч | 2026-06-11 | Плановый ремонт
8 | 1 Этап "СВПЗ" | 136 м.ж.д.: Украинская,238;234-а;234-б;230;234;232;215;219;221;Островского82;84-а,147,149,114,155,157; 5пр.Сенной 18а,18е,18к,18л,20,22,24, К.Байбулова 61,59,57,55,51,53,67,69,71, Гастелло 50,52,48,44,46,42,40,38,36, Ухабова 2,4,3,5,6,19,19а,11,13,15,25а,27а,29а, Ибраева 2,8,10,12а,17,17а,17б,21,15,13,9, Гагарина 2,5,4,4а,7,9,4б,2а,6,6а,23,25, Уральская 30,32, Радищева 28,30,33а,35,20а, У.Громовой 2а,Копай 76а; Ауэзова,184, 200; пр.Володарского,45, 47; Володарского,126; пр.Джамбула,1, 1/1, 1-а, 1-б, 1-г; Жамбыла,193-а, 258, 223, 270, 272, 274; Заводская,36; Парковая,161, 187; Алтынсарина,240, 262, 264, 266, 339; Базарбаева,2-б, 2-в; Г.Мусрепова,34, 11, 13, 13-а; Нурсултана Назарбаева,159, 161, 163, 177, 179, 185, 183, 185-а, 187; Чкалова,65; пр.А.Шажимбаева,14, 15; А.Шажимбаева,130 ,139; Сейфулина,58, 60;Алтынсарина,232, 311; Крепостная,109; А.Шажимбаева,146; 7ч.с.: У.Громовой 20а, 100, пр.Джамбула 6, Копай 147а; Московская,164-а ; Новая,19; Жамбыла,218 36 юр.л.:Островского,82,82-а,114,114-а,Украинская,218,218-а; Ахременко,81, Сатпаева,57-а,Тельмана,1-а, , Ауэзова,264, Строительная 23 Ауэзова 264/1,пр.Индустриальный 6г, Досухамбетова 17в, Нефтепроводная 1а, Жабаева169б,179, Чайковского 2, А.Шажимбаева 141,144; Жамбыла,169-б; Чайковского,2; Жамбыла,179; Шажимбаева,144; Шажимбаева,148; Жамбыла,207-а; Жамбыла,213; Сейфулина,37, Строительная,23; Строительная,23; Мусрепова,32-а; пр. Я.Гашека,1; пр. Я.Гашека,1-в Алтынсарина,266-б; Н.Назарбаева,179-а; Н.Назарбаева,179-а 18 соц.об.: Ибраева 22а, Б.Баяна 224, Ауэзова 198, Жамбыла 173,175,177, Чайковского 2а.Досухамбетова,5-а, Ухабова,8-б, Малая,3, Радищева,26 Пугачева,37-а; Украинская,236; Ауэзова,198; Шажимбаева,130; Г.Мусрепова,28;Жамбыла,177; Чайковского,2-а; | 28.05.2026 12:30ч | 2026-06-11 | Гидравлические испытания
9 | НС "Жабаева 123" | 1 м.ж.д.: Жабаева 123 | 28.05.2026 19:10ч | 2026-06-11 | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
10 | 2 Этап "Город" | 570 м.ж.д:Кошукова,2,4,6,12,14,14-а,3,7,18,20; Ахременко,2,4; Медведева,4,10; Ружейникова,95,97; Сатпаева,15,17,23,25,30,34,36,39,38,40,42,42-а,46,48,50; Лесная,33-а; Б.Баяна,7,9,11,30,32,58,66,61,63,65,67,69; Абая,120-а;Воровского,73,79; 314 Стрелковой дивизии,64, 7; Ауэзова,53; Парковая,53; Позолотина,56, 79; Труда,51; Горького,20, 14, 16, 8; Жамбыла,71-а, 53, 44, 80, 49-а, 49-б, 11, 36, 38, 40, 106; Крылова,54/1; Парфирьева,53; Алтынсарина,61, 52; Паркова,21 ; Абая,62, 66, 70, 84, 86, 90, 94, 96, 98, 68, 102, 88; Алтынсарина,188, 194, 200, 231, 194/1, 219, 216, 201, 247, 241, 205, 221-б, 239, 243; Амангельды,167, 169; Ауэзова,180, 182, 161, 167, 183; 314 Стрелковой дивизии,150, 107; Астана,50, 74, 41, 41-а, 48; Алматинская,6, 13, 9, 38, 39, 28, 11, 36 кв.4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Володарского,75, 77, 94, 79; Нурсултана Назарбаева,131, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 117, 133; Жамбыла,167, 169, 196-а, 202-а, 200; Чайковского,5, 7, 9, 3, 21, 13, 19, 17, 13-а, 15; Токсан би,45, 49, 102, 90 кв.4, 5, 7, 8, 9, 10; К.Кеншинбаева,2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 24/1, 24/2; Заводская,18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 20; Абая,25, 31, 34, 35, 33, 40, 47, 45, 53, 59, 63, 61, 57, 51, 49, 43; Ауэзова,150, 152, 174, 160-а, 168, 160, 162; Парковая,140, 145; Нурсултана Назарбаева,132, 134, 87, 107, 111, 156, 109, 136, 138, 154, 158, 130, 156-а, 89; Каз.правды,120, 118; Букетова,49, 46, 38, 42, 44, 20, 30, 32, 51; Интернациональная,55, 52, 30, 32, 48, 56, 58, 47, 62, 64, 41, 39, 38, 40, 30-а, 50, 35, 53, 34, 44, 46, 43, 57, 49, 42, 54; Бостандыкская,11, 13, 41, 54, 56, 17, 27, 23, 22; Жамбыла,141, 137, 172, 157, 161, 143, 188, 149, 170, 153; Амангельды,141, 160, 159, 172, 143; Жумабаева,105, 107, 113, 117, 115; Алтынсарина,165, 161, 172; Конституции,32, 30, 34, 50; Горького,172 ж/д Абая,30; Жумабаева,116, 154; Бостандыская,1, 3; Г.Мусрепова,9-а, 9-б, 9-в; Пушкина,82, 114, 103, 101; Ишимская,34; Интернациональная,2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 24, 22, 4-г, 2-а, 10, 12; Каз.правды,122, 124, 109; Нурсултана Назарбаева,218, 238, 240, 232, 234; Советская,63, 53; Г.Мусрепова,5, 7, 9; Пионерская,20; Ш.Уалиханова,1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/7; 2-я Первомайская,1, 3; Горького,173, 175 Советская,144/1; Каз.Правды,126; Интернациональная,29, 31, 33; Брусиловского,15, 34; Нурсултана Назарбаева,90, 92, 94, 100, 110, 124, 75, 126; Жумабаева,93, 95, 101, 59; Конституции,16, 21; Букетова,9, 14, 18; К.Сутюшева,21, 23, 43, 49, 47, 51, 53, 57, 59, 65; Жамбыла,150, 142, 142-б, 152, 154; Партизанская,44; Попова,42, 47; С.Муканова,41, 46, 52, 54; Нурсултана Назарбаева,73, 75; Каз.правды,70; Ульянова,55, 44; Маяковского,96, 88; Горького,166, 179; Попова,45; Абая,81, 69, 65, 67, 71; Бостандыкская,78, 86; Гоголя,25, 13, 14, 20, 31, 19, 9; Егемен Казахстан,40, 40-а, 20, 28, 46; Интернациональная,92, 75, 94-а, 77, 94, 71, 68, 83, 98; Брусиловского,65, 61, 63, 74, 70, 63-а, 51; Конституции,76, 55, 49, 53; Астана,40, 7, 9, 17, 11, 38; К.Сутюшева,70, 70-а, 68-а, 68-б; Сатпаева,28, 2; Букетова,77, 79, 54, 65, 58; Некрасова,1; Токсан би,80, 27, 82, 23, 25; Б.Баян,3, 24, 26; Васильева,61-в, 63; Ульянова,34; Жумабаева,76; К.Сутюшева,17; Ульянова,36; Пушкина,57; Советская,33, 39; Пушкина,64; Рижская,7; Интернациональная,9; Театральная,46; Брусиловского,1-а; Интернациональная,15; Рижская,1; Театральная,63; Брусиловского,2; Театральная,40; К.Сутюшева,8; Театральная,55-а; Советская,25 кв.1, 2, 16; Интернациональная,13; Советская,36; Букетова,2; Советская,40; Букетова,5, 3; Жумабаева,102; Интернациональная,19, 11, 3, 5; Театральная,55, 57; Брусиловского,12; Рижская,1-д; Театральная,48, 54/1; Партизанская,12; Пушкина,43; К.Сутюшева,18; Конституции,5; Рижская,3, 5, 9; Советская,35; Жумабаева,98; Брусиловского,5; Театральная,47; К.Сутюшева,15; Брусиловского,49; Астана,2 корпус №1, №2; Алматинская,36 кв.14;; Алтынсарина,4;4 пристрой; Амангельды,1-а; Парфирьева,60; Пушкина,67; Труда,49; Ауэзова,147, 153; Брусиловского,58; Букетова,57, 59, 61, 48, 53; 314 Стрелковой дивизии,142, 138; Васильева,18; Жамбыла,127, 129, 131, 125, 123; Интернациональная,59; Парковая,126, 130, 117, 104, 121, 119, 137; Партизанская,185, 158-а, 158-б, 127; Конституции,29; К.Сутюшева,77; С.Муканова,68, 91, 72; 115 ч.с.: Б.Баяна,64,64-а кв1,64-а кв2; Кеншинбаева,58; Халтурина,9,8; Волочаевского,17; Б.Петрова,11; Токсан би,90 кв.1, 2, 3, 6; Володарского,82-а; Гуденко,11, 26/2, 9-б; Ишимская,15, 17; Пионерская,3; пр.А.Шажимбаева,6; Свободная,12; А.Шажимбаева,96; Советская,62/1, 62/2; Чкалова,24, 26 ; Попова,75, 80, 84, 120, 100, 78, 76, 77, 122; 314 Стрелковой дивизии,31, 49, 43, 128, 102, 104, 106, 110; Ауэзова,133-д, 144, 138; Парковая,95, 100, 98, 96, 67, 107; С.Муканова,76, 117, 123, 131, 80; Токсан би,1-в, 9, 5, 58; Каз.правды,64, 45; С.Муканова,45-1, 45-а; Алтынсарина,152-а, Ульянова,59-а, 59-в; Жумабаева,97-а; Алтынсарина,141; Маяковского,56; Жамбыла,166; Нурсултана Назарбаева,98-а; Попова,47-6; К.Сутюшева,10; Вознесенская,22; С.Муканова,6, 15, 21, 28; Брусиловского,6, 6-а, 8, 10, 14; Театральная,6, 12, 18, 50; Ульянова,31, 33; Пушкина,36, 38; 35; Интернациональная,11-а; Советская,25 кв.14; Жумабаева,60; Советская,25-а; Вознесенская,16; 2-й пр.Дзержинского,23; Абая,52 ; Амангельды,79; Каз.правды,176, 191; Маяковского,73; Позолотина,85; Труда,18; А.Шажимбаева,101; Комсомольская,27 ч/с; Алтынсарина,134;Горького,118; Ружейникова,15/2; Алматинская,52; | 29.05.2026 15:00ч | 12.06.2026 | Гидравлические испытания
151 юр.лица: Сатпаева,3/11,33,27,32,36,3,35,13,41,38,44; Ахременко,35,4,5,47,43,7,22,14,71; Привокзальная площадь,1-д; Б.Баяна,11,56-а; Воровского,9; Кошукова,2,20,5,3-а; Малая,67; Ружейникова,95; Московская,42-а; Парковая,57-б;Парковая,57-в ;Парковая,57-в; Жабаева,82; Универсальная,1-а ,10-а;Жамбыла,196-г; Жамбыла,194-а; Алтынсарина,193; Алматинская,0 ;Чайковского,33; Нурсултана Назарбаева,115; Алматинская,36-г кв.0; Алтынсарина,168-б кв.0; Жамбыла,139, Нурсултана Назарбаева,240;Пушкина,114 ИП Садаков; Советская,58 ;Нурсултана Назарбаева,236 Интернациональная,22, Жумабаева,118, Нурсултана Назарбаева,234; Жумабаева-Володарского ;С.Муканова,53; С.Муканова,51-а Ульянова,54 К.Сутюшева,54; Амангельды,140; С.Муканова,58; Каз.Правды,73; Ульянова,49;Букетова,16; Жумабаева,41; Ульянова,59; Алтынсарина,166; Жабаева,164; Партизанская,101; С.Муканова,39; С.Муканова,51; К.Сутюшева,60 ;К.Казахстана,11; К.Казахстана,22 Жумабаева,91;Театральная,49-а; Театральная,44;К.Казахстана,41; К.Казахстана,54; К.Казахстана,58; К.Казахстана,58-а; Жамбыла,111; Интернациональная,61; Парковая,4; Парковая,118; Партизанская,160 Паритет"; Партизанская,127;Булавского,6-а; Театральная,36 Советская,25 кв 13,30; Советская,26; Советская,38; Советская,37; К.Казахстана,6 К.Казахстана,7; Пушкина,61; Вознесенкая,42; К.Казахстана,1-а"; Жумабаева,66 ;Театральная,41, Астана,2; Астана 1, К.Казахстан,72; К.Казахстан,74; Астана,30-а; Васильева,64; Абая,77; Абая,81-а; К.Сутюшева,70-б; Интернациональная,90 Васильева,29-а,Токсан би,78-а; Интернациональная,63 ;Абая,41; Абая 41-а Интернациональная,30; Интернациональная,52; Интернациональная,60-г; Интернациональная,41-а; Интернациональная,30; Интернациональная,35; Интернациональная,40-а; Амангельды,163 ;Ауэзова,162; Ауэзова,168; Ауэзова,162; Букетова,36 ; Бостандыкская,22-а, Бостандыкская,16-а; Бостандыкская,17; Жумабаева,115-б; Конституции,36; Конституции,38; Конституции,50; Конституции,26; Горького,209; Жамбыла,172; Интернациональная,60,60-г;Театральная,42; Абая,18" Абая,2; Абая,5; Абая,7; Абая,9; Бостандыкская,2; Бостандыкская,6; Жумабаева,114; Интернациональная,26; Пушкина,81;
72 Соц. Об.: пр.Егемен Канахстана,3; Сатпаева,33,21,19,3; Московского,38; Жамбыла,88; Жабаева,84; Челюскина,58; Жабаева,80; Исмаилова,9; Позолотина,54; Крылова,54-1; Горького,52-а; Жабаева,55-а; Алматинская,33; Жамбыла,196-д; 314 Стр.дивизии,158; Алматинская,55 Васильева,123 Васильева,105 Алтынсарина,223 Алматинская,4-г Алматинская,4 Алтынсарина,233 Васильева,123 Жамбыла,196 ,Интернациональная,14 ,Жумабаева,220-а, Абая,28, Бостандыкская,4 Пушкина,86, Пушкина,103, Каз.правды,233 ,Нурсултана Назарбаева,242 ,Абая,31, Попова,44, Каз.Правды,35 ,Горького,164, Ульянова,59,64, Жабаева,160 ,К.Сутюшева,40 ,Интернациональная,7 ,Театральная,50, Пушкина,23, Театральная,56 ,Театральная,56-а, К.Казахстана,12, Брусиловского,20 ,Рижская,6;8 ,Ауэзова,130, Ауэзова,133, Ульянова,98, Токсан би,11, Брусиловского,76, Васильева,44, Егемен Казахстан ,29, Егемен Казахстан,22 ,Интернациональная,90, Интернациональная,81, К.Казахстан,60 ,Абая,43-а, Нурсултана Назарбаева,89, Интернациональная,42, Ауэзова,154, Ауэзова,174-а, Букетова,35 ,Алтынсарина,169, Брусиловского,44, Пионерская,34;
11 | 3 Этап "Север" | 270 м.ж.д.: Жукова,28 40,30,26,42,32,34,36,38,23,23а,21,21а,21б;3,11,5,7,9,13,5-в,5-г,1,5-а;Семашко 11в; Н.Назарбаева,288г,290,290/1,288в,288а,292,294,341,345,347,351,339,339а,349,327,327а,327б,286,288,284,284а,223,223а,219,221,266,268,270,278,276б,280,282; 117,119,121,129,125,127,131,133, 159,161,163, 205,191,209,211,244,258,254,197,201,207-б,189,199,205-а,193,246,203,248 Н.Болатбаева 30,36,32,28,28г,28/1,2,2а,4; Шухова 32а,36,38,42,34а,1,3,5а; 2-б,2,12,16,10,14,4,6,2-а,8; 4 Линия 16,1,14,14/1,; Ш.Уалиханова 19,21,23,25,27,27а,30,32,34,36,38;46,48,46-в,46-а,48-а,44-а,40; Я.Гашека 2,2а,4а,16, Новаторная 1; 12,2-б; 2 Новаторная 10а; Кармелюка,2/11, Ж.Кизатова 5р,5п,5н,2л,5а; 2,2а,2б,2в.2л,2/7,2/11,3,3д,3г,3л,3в,3б,3н,3и,3м,4,5а,6,9а,9б,9в,9-а,9-б,9-д; Болашак,27,29,25,31,23; Алтын Дала 11а,1; Набережная25б,25/2,25,19,25/5; Победы,3-,3-а,7,8-а,14,6,4-б,4; Хименко,3,7,2,8,6,1,1-а/1,5,9,10-а,12 (1,2,3);14 к(1,2,3); 10к(1,2); Советская 144/1; Студенческая,6/1; Березовая,1-б; Зеленая,20;Кирпичная,2/1,2/2; Гашека 17,9,11,13,17а,3а,3,11а; Айыртауская,10,3,17,8,13,1,4;Новая,110,71,124,122,81,108,112,120,77;Рахимова,52,29,37,35,62,33,50,60,31,48,66,70; Жамбыла,292,298,294,290,298-а,288,296; Мусрепова,10,20,6,8-а,18,14,16-а,18-а,4,4-а,2; Строительная,6,8; 99 ч.с.: пер Ватутина,2; Я.Гашека,2-к; Советская 168,172; Семашко,17е,57/1,1поз0,4,5,7,9,12,15,16,17,18,22,22а,22а/1,31,31б,35,39,43а,49,52а,56а; 3 Линия 1,1б; 2пр.Семашко,43,29,20, 6,8,8а,3б; Жукова,14,18,20; Ж.Кизатова 1а,1б,1в,1г,17; Алтын Дала 4,6,16,2; Болашак 24, Шухова,34-а кв 0, Набережная,11, Новаторная,2;Актилек,43,30,37; Коктобе,24,26,4,14; Студенческая,7,30,16-б,3-д,5; 2 Кирпичная,1-,2-б;Орман,41;Таншалпан,13-а,28,34,17,9,3; Зеленая,27-а,21-б,23-б; Нурлы Жол,9-а,10-а,7;Куат,7-а,4-г,7/14-и; пр.Юбилейный,1,1-а,3,5;Майская,1,3,9;Берлик,5,7,1,3; Березовая,22-а; 2 Кирпичная,8,5/1; 1 Кирпичная,9-а; 1 пр. Жастык,1; 45 соц.об.: Хименко 4, Победы 5,Жукова 46,17; 4 Линия 2, Семашко 3,10, 3 Линия 5, Победы 13,14-б; Н.Назарбаева 274, 272,221а,Шухова 40,42,36-а,33-а Я.Гашека 4,2в; Семашко 2; Ж.Кизатова 1,3/7,5,6,7а;Алтын дала,13; Линия 2 ; Кирпичная,6/1;Студенческая,1,6;Строительная,3; Жамбыла,278; Назарбаева,207,,201-а,195,246-а; Новая,114,116; Айыртауская,6,9; Рахимова,35,29-а,27;Ч.Уалиханова,18; 62 юр.л.: Н.Назарбаева 339б,327г,282а,262,246,254-а,201,246-б,244,199,250-б,197-а;Жабаева 267,237,282; Ж.Кизатова 5а,3-е,2,2/11,6; Шухова 34,16; Ш.Уалиханова 15,56,40; Новаторная 3; Я.Гашаке 1,1в,18,20,20-а,14; Ж.Кизатова 2/8,3е, 6,2 ; Кирпичная 6/1; 3пр.Кирпичный 1; Кипичная,14; пр1 Семашко,10;Набережная,19; Хименко,8,2,9,16,16-а,16/2,1-б; Победы,1;8-а,4-а; Орман,9; Таншолпан,2/3; Г.Мусрепова,4,4 н.п 1,14; Рахимова,48,29,27; Новая,118 | 30.05.2026 09:00ч | 14.06.2026 | Гидравлические испытания