## Лист1
2026-06-12
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 ч.с.: Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юр.л.: Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-5-52/02 | 1 юр.л.: Хименко 11 | 01.04.2026 18:50ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Тт/сеть 2Ду50мм от УН-16-05/07 | 2 юр.л.: Интернациональная 74,74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
5 | Т/сеть 2Ду70мм от УН-26-05/02 | 2 юр.л.: Володарского 83,85а | 09.04.2026 10:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
6 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-23/14 | 1 ч.с.: Алтынсарина 82 | 13.04.2026 12:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
7 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 ч.с.: Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
8 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
4 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-19б/08 до УН-5-22/01 | 1 м.ж.д.: Ж.Кизатова 2/11; 1 соц.об.: 2 Кирпичная 6/1; 2 юр.л.: 3 пр. Кирпичной 1, 2 Кирпичная 6 | 13.05.2026 23:44ч | 25.06.2026 (продление) | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
7 | Трубопровод ГВС | 1 м.ж.д.: Б.Баян 58 | 18.05.2026 22:00ч. | 15.06.2026 (продление) | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
9 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-3-26/01 | 2 м.ж.д.:Ухабова 19,19а | 25.05.2026 11:05ч. | 22.06.2026 (продление) | Плановый ремонт
10 | Трубопровод ГВС | 1 юр.л.: пр.Ахременко 7 | 25.05.2026 11:19ч | 22.06.2026 (продление) | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
12 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-5-19 | 1 м.ж.д.: Ж.Кизатова 5а; 12 ч.с.: Семашко 17,22,22а,22а/2,9,11б,12,29а,49,56а,52а; Жукова 20; 1 юр.л.: Ж.Кизатова 5а. | 28.05.2026 14:22ч | 25.06.2026 (продление) | Плановый ремонт
13 | НС "Жабаева 123" | 1 м.ж.д.: Жабаева 123 | 28.05.2026 19:10ч | 25.06.2026 (продление) | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
15 | ТМ№19 2Ду400мм от УН-3-06 до УН-19-05 | 2 юр.л.: пр.Индустриальной 6в,6г. | 1.06.2026 15:45ч. | 2026-06-15 | Плановый ремонт после ГИ
16 | Т/сеть 2Ду150мм от УН2-16/08 | 3 м.ж.д.: Н.Назарбаева 125,127,129 | 02.06.2026 11:19ч | 2026-06-16 | Плановый ремонт после ГИ
17 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-07 до ТК-8-14с | 6 м.ж.д.: Букетова 20; Интернациональная 35,39; Амангельды 159,160,179; 2 юр.л.: Н.Назарбаева 103,103а. | 02.06.2026 14:10ч | 2026-06-16 | Плановый ремонт после ГИ
18 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-08а до ТК-8-17б | 1 соц.об: Ауэзова 133/2; 1 юр.л.: Парковая 4. | 02.06.2026 12:49ч | 2026-06-16 | Плановый ремонт после ГИ
19 | ТМ№18 2Ду500мм от ТК-8-01 до ТК-18-04 | 27 м.ж.д.: Алматинская 9; Алтынсарина 188; Н.Назарбаева 117,130,132,134,136,138,154,156,156а,158; Каз.правды 118; Абая 25,31,33,34,35,40; Бостандыкская 11,13; Жумабаева 105,105; Интернациональная 30,30а,32,34; 1 соц.об: Пионерская 34; 2 юр.л.: Жумабаева 109; Бостандыкская 16а. | 02.06.2026 13:39ч | 2026-06-16 | Плановый ремонт после ГИ
20 | ТМ№ 6 2Ду500мм от НС№4 до УН-6-09 | 5 м.ж.д.: Алматинская 38,36; Чайковского 21;Токсан би 90; Астана 50; 1 юр.л.: Алматинская 36. | 02.06.2026 15:30ч | 2026-06-16 | Плановый ремонт после ГИ
21 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-6-14 до УН-8-17в | 3 юр.л.: С.Муканова 53,55; Жумабаева 91 | 02.06.2026 15:00ч | 2026-06-16 | Плановый ремонт после ГИ
22 | ТМ№9 2Ду400мм от ТК-9-21 до ТК-2-35 | 25 м.ж.д.: Е.Казахстана 20,28,30; Гоголя 13,14,19; Конституции 54,76; Букетова 65,65/1,58,77,79; Интернациональная 79; Астана 7,9,11; Брусиловского 49,51,61,63,63а,65,70,74; 3 соц.об.: Е.Казахстана 22; Брусиловского 76; Конституции 60; 6 юр.л.: Конституции 70,72,74; Е.Казахставна 22; Конституции 58,58а. | 02.06.2026 15:40ч | 2026-06-16 | Плановый ремонт после ГИ
24 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-1-15/03 на Интернациональная 50 | 2 м.ж.д.: Интернациональная 50,52 | 03.06.2026 17:45ч | 2026-06-17 | Плановый ремонт после ГИ
25 | Т/сеть 2Ду100мм от КП-9-19с/05 на Конституции 30 | 1 м.ж.д.: Конституции 30 | 03.06.2026 22:10ч | 2026-06-17 | Плановый ремонт после ГИ
26 | ТМ№9 2Ду400мм от УН-1-18 до ТК-9-01 | 22 м.ж.д.: Пушкина 67; Н.Назарбаева 87,124,126; Брусиловского 5,15,34; Букетова 3,5,9,14,18; Жумабаева 93,95,101,102; Интернациональная 29,31,33; Советская 36,39,40; 2 соц.об.: Н.Назарбаева 89; Каз.правды 97; 5 юр.л.: Н.Назарбаева 122; Букетова 16; Советская 37,38; Конституции 12. | 02.06.2026 15:40ч | 2026-06-16 | Плановый ремонт после ГИ
28 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-04 до ТК-15-06 | 5 м.ж.д.: Набережная 23,25б,25/2,25/5,25/8; 1 соц.об.: Я.Гашека 1в. | 04.06.2026 18:50ч. | 2026-06-18 | Плановый ремонт после ГИ
29 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-12 до УН-15-18 | 1 м.ж.д.: Пушкина 114. | 04.06.2026 14:40ч. | 2026-06-18 | Плановый ремонт после ГИ
30 | ТМ№15 2Ду700мм от ТП-15-04 до ТП-5-17 | 11 м.ж.д.: Жукова 1,3,5,5в,26,28,42, Ж.Кизатова 5н,5п,5р, Победы 4б; 9ч.с.:2-кирпичная 2, 2/1,2/2, 5/1,6г, 1-киричная 9, Кизатова 4и,7/1,10п. | 04.06.2026 18:55ч. | 2026-06-18 | Плановый ремонт после ГИ
31 | ТМ№15 2Ду800 от ТП-5-17 до ТП-405 | 18 м.ж.д.:Жукова 30,32,34,36,38,40, Болатбаева 36;Студенческая,6/1; Березовая,1-б; Зеленая,20; Болошак 23,25,27,29,31; Тан-Шолпан 2/3,4,6; 60 ч.с Семашко 57; Актилек,43,30,37; Коктобе,24,26,4,14; Студенческая,7,30,16-б,3-д,5,1,6; Алтын Дала 4,6,16,2; Орман 41; Березовая 22-а;Тан-Шалпан 1; 1пр.Жастык 13-а,28,34,17,9,3; Зеленая 27-а,21-б,23-б; Нурлы Жол,9-а,10-а,7;Куат,7-а,4-г,7/14-и Болашак 24,27,29,25,31,23; Алтын дала 13 Актилек,43,30,37; Орман 9; Таншолпан 2/3;Коктобе 24,26,4,14; Студенческая 7,30,16-б,3-д,5; Алтын Дала 11а,1;1 соц.: Жукова 46; 4 юр.л.: пр.Гашека1, Промышленная 4,Жабаева 267, Болатбаева 17. | 04.06.2026 18:50ч. | 2026-06-18 | Плановый ремонт после ГИ
32 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-2-51 до УН-2-51в/09 | 2 м.ж.д.: Васильева 18, Партизанская 185; 1 ч.с.:Токсан би 1; 1юр.л.: Партизанская 185/1 | 05.06.2026 14:43ч. | 2026-06-12 | Переврезка т/сети
33 | ТМ№2 2Ду300 от НС ГВК до УН-2-57с | 2 м.ж.д.: Труда 51, 314 стр.див.7 | 05.06.2026 16:10ч. | 2026-06-19 | Плановый ремонт после ГИ
35 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-16-09 до ТК-9-23/03 | 6 м.ж.д.: Васильева 61в,63,67; Конституции 49; Астана 2,4. 1 соц. Васильева 44 | 08.06.2026 11:00ч. | 2026-06-22 | Плановый ремонт после ГИ
37 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-02 | 1 м.ж.д.: Я.Гашека 20а; 1 юр.л.: Жабаева 245а. | 09.06.2026 12:20ч | 2026-06-23 | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
38 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-10-10 до УН-10-10/01 | 8 м.ж.д.: Г.Мусрепова 11,11в,13,14,18; Н.Назарбаева 185,185а,187. | 10.06.2026 19:06ч | 2026-06-24 | Плановый ремонт после ГИ
39 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-8-06 | 3 м.ж.д.: Н.Назарбаева 107; Интернациональная 38,40; 1 юр.л.: Интернациональная 40а. | 10.06.2026 21:00ч | 2026-06-24 | Плановый ремонт после ГИ
40 | ТМ№5 2Ду300мм от УН-15-02а до ТК-5-58 | 9 м.ж.д.: Жукова 5а,5г,7,9,11,13; Победы 6,8а,14; 1 соц.об: Победы 14б; 1 юр.л.: Жукова 17. | 10.06.2026 21:50ч | 2026-06-24 | Плановый ремонт после ГИ
41 | ТМ№5 2Ду300мм от ТК-5-58 до УН-5-54 | 8 м.ж.д.: Победы 3,3а,7; Хименко 2,6,12,14; 2 соц.об: Победы 5; Хименко 4. | 10.06.2026 22:05ч | 2026-06-24 | Плановый ремонт после ГИ
42 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-7-04/25 до УН-18-05 | 4 м.ж.д.: Каз.правды 109,120,122,124; 4 юр.л.: Жумабаева 147,157,159; Н.Назарбаева 160. | 11.06.2026 10:10ч. | 2026-06-25 | Переврезка т/сети
43 | ТМ-9 2Ду400мм от УН-9-17с до УН-9-13б | 7 м.ж.д. Букетова 49,51, Парковая 140, Жабаева 137,139,141,143, 2 юр.л.: Брусиловского 35, Жабаева 145. | 11.06.2026 11:15ч. | 2026-06-25 | Плановый ремонт после ГИ
44 | ТМ-5 Ду500 обратка от ТП-15-04 до ТК-5-13 | 24 м.ж.д.: Хименко 1,3,6а,7,8,9,10,10а,16/4, Шухова 2б, Уалиханова 21,23, 25, 27а, 27, 44,46,46а,48,48а,, Назарбаева 276б, 278,280,282; 16 юр.л.:Хименко 1,1б,3,8а,11,16,Уалиханова 23а,31,46б,48б,50,56, Назарбаева276,276а, 282а,284б, | 11.06.2026 12:50ч. | 2026-06-25 | Плановый ремонт после ГИ
45 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-1-16/08 до УН-1-16/11 | 4 м.ж.д.:Жабаева182,Интернациональная 47,49, Букетова 38; 3 юр,л.:Жабаева180,180а,180в. | 11.06.2026 19:00ч. | 2026-06-25 | Плановый ремонт после ГИ