## Лист1
2026-07-17
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 ч.с.: Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юр.л.: Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 ч.с.: Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения
1 | ТМ№19 2Ду400мм от УН-3-06 до УН-19-05 | 2 юр.л.: пр.Индустриальной 6в,6г. | 1.06.2026 15:45ч. | 29.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
2 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-08а до ТК-28-06 | 2 ч.с: Муканова 117,119 | 02.06.2026 12:49ч | 28.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
3 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-14 до УН-8-17в | 2 юр.л.: С.Муканова 53,55; | 02.06.2026 15:00ч | 28.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
4 | Т/сеть 2Ду100мм от КП-9-19с/05 на Конституции 30 | 1 м.ж.д.: Конституции 30 | 03.06.2026 22:10ч | 21.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
5 | ТМ№15 2Ду1000 от УН-15-00ж | 2 юр.л.: Промышленная 7/15,7/16. | 04.06.2026 12:30ч. | 18.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
6 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-15-14 до Пушкина 114 | 1 м.ж.д.: Пушкина 114.. | 04.06.2026 14:40ч. | 30.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ работы на сетях ЖКХ
7 | ТМ№15 2Ду800мм от ТП-405 до УН-15-01ж | 1 юр.л.: пр.Гашека1 | 04.06.2026 18:50ч. | 18.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
8 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-02 | 1 м.ж.д.: Я.Гашека 20а; 1 юр.л.: Жабаева 245а. | 09.06.2026 12:20ч | 21.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
| Т/сеть 2Ду100мм от УН-15-26/01 | 1 м.ж.д.: Театральная 48 | 22.06.2026 21:04ч | 21.07.2026 (продление) | 16.07.2026 15:25ч | Плановый ремонт
9 | ТМ№5 2Ду300мм УН-5-19б/16 до НС " Солнечный" | 8 ч.с.: Орман 1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/57,1/58,1/60 | 04.06.2026 18:50ч. | 20.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
10 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-17б до УН-8-17а/24 | 2 юр.: Муканова 51,51а | 26.06.2026 12:15ч | 23.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
11 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-8-23/22 до НС Су808 низ | 2м.ж.д.: Алтынсарина 4 Амангельды 1а | 05.07.2026 14:35ч | 2026-07-20 |  | Плановый ремонт
12 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-9-27а/03 | 3 м.ж.д.: Букетова 58; Гоголя 19; Е.Казахстана 28; 1 юр.л.: Гоголя 19 | 07.07.2026 12:00ч | 2026-07-21 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
13 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-9-16 до ТК-9-16/06 | 1 м.ж.д.: Парковая 140 | 13.07.2026 15:50ч. | 2026-07-27 |  | Плановый ремонт
14 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-9-23/03 до Васильева 63 | 1 м.ж.д. Васильева 63 | 13.07.2026 16:40ч. | 2026-07-27 |  | Плановый ремонт
15 | ТМ№1 2Ду400мм от УН-8-19а/01 до ТК-8-17б | 8 м.ж.д.: Жабаева 150,152,154; Горького 173,175; С.Муканова 68,91: Парковая 104. 5 юр.л.: Партизанская 48,48а, Н.Назарбаева 69,69а, С.Муканова 51. | 15.07.2026 12:50ч. | 2026-07-17 |  | Переврезка потребителя
16 | ТМ№8 Ду600 обратка от УН-8-19б до ТК-8-23 | 4 м.ж.д.: Жабаева 142,142б, Маяковского 88,96 1 ч.с. Алтынсарина 141 | 15.07.2026 19:35ч. | 2026-07-17 |  | Установка технологических заглушек
17 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-1-11 до УН-2-14а/01 | 4 м.ж.д.: Володарского 77,79, Жабаева 200,202а, ; 1 юр.л.: Новая 1 | 16.07.2026 09:40ч. | 2026-07-22 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
18 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-8-22 в сторону Алтынсарина 134 | 1 ч.с. Алтынсарина 134 | 15.07.2026 19:35ч. | 2026-07-29 |  | Плановый ремонт
19 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-9-16/28 до ТК-9-16/06 | 10 м.ж.д: Конституции 29, Жабаева 123,125,127,129,131, Парковая 130, 137,139, К. Сутюшева 77; 1 соц.об.: Парковая 141. | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | Замена запорной арматуры
20 | ТМ№6 2Ду300мм от ТК-6-13а до ТП-6-15а | 1 юр.л.: Ю.Медведева 41 | 16.07.2026 09:50ч. | 2026-07-20 |  | Установка расходомеров
21 | Т/сеть 2Ду50мм от УН-9-16/30 на Конституции 39 | 1 юр.л.:Конституции 39 | 16.07.2026 10:20ч. | 2026-07-30 |  | Плановый ремонт
22 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-6-03/04 на Чайковского 9 | 1 м.ж.д.: Чайковского 9 | 16.07.2026 16:52ч. | 2026-07-30 |  | Плановый ремонт
23 | Сеть ГВС ДУ 150 от ТП2 | 6 м.ж.д.: Сатпаева 15,17,23,25, Ружейникова 15, пр. Ахременко 3 | 16.07.2026 22:15ч. | 2026-07-30 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ