## Лист1
2026-07-22
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 ч.с.: Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юр.л.: Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 ч.с.: Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения
1 | ТМ№19 2Ду400мм от УН-3-06 до УН-19-05 | 2 юр.л.: пр.Индустриальной 6в,6г. | 1.06.2026 15:45ч. | После устранения повреждения. |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
2 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-08а до ТК-28-06 | 2 ч.с: Муканова 117,119 | 02.06.2026 12:49ч | 28.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
3 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-14 до УН-8-17в | 2 юр.л.: С.Муканова 53,55; | 02.06.2026 15:00ч | 28.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
4 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-15-14 до Пушкина 114 | 1 м.ж.д.: Пушкина 114.. | 04.06.2026 14:40ч. | После устранения повреждения. |  | Плановый ремонт после ГИ работы на сетях ЖКХ
5 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-02 | 1 м.ж.д.: Я.Гашека 20а; 1 юр.л.: Жабаева 245а. | 09.06.2026 12:20ч | После устранения повреждения. |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
6 | ТМ№5 2Ду300мм УН-5-19б/16 до НС " Солнечный" | 8 ч.с.: Орман 1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/57,1/58,1/60 | 04.06.2026 18:50ч. | После устранения повреждения. |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
7 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-17б до УН-8-17а/24 | 2 юр.: Муканова 51,51а | 26.06.2026 12:15ч | 23.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
8 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-8-23/22 до НС Су808 низ | 2м.ж.д.: Алтынсарина 4 Амангельды 1а | 05.07.2026 14:35ч | 03.08.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
9 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-9-27а/03 | 3 м.ж.д.: Букетова 58; Гоголя 19; Е.Казахстана 28; 1 юр.л.: Гоголя 19 | 07.07.2026 12:00ч | После устранения повреждения. |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
10 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-9-16 до ТК-9-16/06 | 1 м.ж.д.: Парковая 140 | 13.07.2026 15:50ч. | 2026-07-27 |  | Плановый ремонт
11 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-9-23/03 до Васильева 63 | 1 м.ж.д. Васильева 63 | 13.07.2026 16:40ч. | 2026-07-27 |  | Плановый ремонт
12 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-1-11 до УН-2-14а/01 | 4 м.ж.д.: Володарского 77,79, Жабаева 200,202а, ; 1 юр.л.: Новая 1 | 16.07.2026 09:40ч. | После устранения повреждения. |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
13 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-8-22 в сторону Алтынсарина 134 | 1 ч.с. Алтынсарина 134 | 15.07.2026 19:35ч. | 2026-07-29 |  | Плановый ремонт
| ТМ№6 2Ду300мм от ТК-6-13а до ТП-6-15а | 1 юр.л.: Ю.Медведева 41 | 16.07.2026 09:50ч. | 21.07.2026 (продление) | 21.07.2026 16:00ч. | Плановый ремонт
14 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-6-03/04 на Чайковского 9 | 1 м.ж.д.: Чайковского 9 | 16.07.2026 16:52ч. | 2026-07-30 |  | Плановый ремонт
15 | Трубопровод ГВС от ТП-5 | 1 м.ж.д.: Б.Баян 61 | 19.07.2026 00:15ч. | После устранения повреждения |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
16 | ТМ№3 2Ду600мм от ТП-3-12-а до ТП-3-15 | 45 м.ж.д.:Ахременко 2,4,10, Кошукова 2,3,6,7,12,14,14а, Сатпаева 30,34,36,38,39,40,42,42а, 46,48,50, Медведева 4,10,Лесная 3,3а, Воровского 73,79,Б.Баян 7,9,11,63,65,67, 69,Украинская 215,219,221,234,238,234а,234б, Островского 82,84а,147,149, .2 ч.с: Б.Баян 191, Сатпаева 100 4 соц.:Б.Баян 220,224,Московская 170, Украинская 236; 9 юр.л.:Воровского 9, Сатпаева 32,41,44,.Б.Баян 11, Ахременко 47,81, Кошукова 2,5,Тельмана1а. | 20.07.2026 11:00ч. | 2026-07-22 |  | Установка технологических заглушек для реконструкции
17 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-09 до ТК-6-10в | 23 м.ж.д.: Чайковского 18,20; Ауэзова 173; Токсан би 45,49,102; Заводская 18,20,22,23,24,28,30,32,34; Астана 41,74; К.Кеншинбаева 2,4,6,8,14,24/1,24/2, Ружейникова 15/2; 2 соц.об: 314 Стрелковая див. 158, Токсан би 94; 1 юр.л.: К.Кеншинбаева 16. | 20.07.2026 17:00ч. | 2026-07-27 |  | Снятие технологических заглушек после реконструкции
18 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-5-27/24а до ТК-5-27/46 | 3м.ж.д.: Березовая 1,1б; Зеленая 20 | 21.07.2026 17:20ч. | 2026-07-27 |  | Плановый ремонт