## Лист1
2026-07-28
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода |  | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юр.л.: Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 ч.с.: Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода |  | Причина отключения
1 | ТМ№19 2Ду400мм от УН-3-06 до УН-19-05 | 2 юр.л.: пр.Индустриальной 6в,6г. | 1.06.2026 15:45ч. | После устранения повреждения. |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
2 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-08а до ТК-28-06 | 2 ч.с: Муканова 117,119 | 02.06.2026 12:49ч | 28.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
3 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-14 до УН-8-17в | 2 юр.л.: С.Муканова 53,55; | 02.06.2026 15:00ч | 28.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
4 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-15-14 до Пушкина 114 | 1 м.ж.д.: Пушкина 114.. | 04.06.2026 14:40ч. | После устранения повреждения. |  | Плановый ремонт после ГИ работы на сетях ЖКХ
5 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-02 | 1 м.ж.д.: Я.Гашека 20а; 1 юр.л.: Жабаева 245а. | 09.06.2026 12:20ч | После устранения повреждения. |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
6 | ТМ№5 2Ду300мм УН-5-19б/16 до НС " Солнечный" | 8 ч.с.: Орман 1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/57,1/58,1/60 | 04.06.2026 18:50ч. | После устранения повреждения. |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
7 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-17б до УН-8-17а/24 | 2 юр.: Муканова 51,51а | 26.06.2026 12:15ч | 23.08.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
8 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-9-27а/03 | 3 м.ж.д.: Букетова 58; Гоголя 19; Е.Казахстана 28; 1 юр.л.: Гоголя 19 | 07.07.2026 12:00ч | После устранения повреждения. |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
9 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-9-16 до ТК-9-16/06 | 1 м.ж.д.: Парковая 140 | 13.07.2026 15:50ч. | 10.08.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
10 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-9-23/03 до Васильева 63 | 1 м.ж.д. Васильева 63 | 13.07.2026 16:40ч. | 10.08.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
11 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-8-22 в сторону Алтынсарина 134 | 1 ч.с. Алтынсарина 134 | 15.07.2026 19:35ч. | 2026-07-29 |  | Плановый ремонт
12 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-6-03/04 на Чайковского 9 | 1 м.ж.д.: Чайковского 9 | 16.07.2026 16:52ч. | 2026-07-30 |  | Плановый ремонт
| Т/сеть 2Ду150мм от УН-5-27/24а до ТК-5-27/46 | 2 м.ж.д.: Березовая 1б; Зеленая 20 | 21.07.2026 17:20ч. | 2026-07-27 | 27.07.2026 17:25ч. | Плановый ремонт
| ТМ№15 2Ду 1000мм от УН-15-00д | 1 юр.л. : Промышленная 7 | 24.07.2026 20:30ч. | 2026-07-27 | 27.07.2026 16:45ч. | Врезка нового потребителя
13 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-2-32 до УН-2-32/01 | 1 м.ж.д.: Гоголя 25 | 27.07.2026 10:55ч. | 2026-07-30 |  | Плановый ремонт
| Т/сеть 2Ду200мм от НС-26 до УН-18-04г/06а | 17 м.ж.д.: Н.Назарбаева 130,132,134, Абая 25,31,33,34,35,40, Бостандыкская 11,13, Интернациональная 30,30а,32,34, Жумабаева 105,107; 2 юр.л.:Бостандыкская 16а, Жумабаева 109; | 27.07.2026 10:20ч. | 2026-07-27 | 27.07.2026 14:30ч. | Замена запорной арматуры потребителем
14 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-5-19б/06в | 2 м.ж.д.: Ж.Кизатова 2л, Семашко 11в. | 25.07.2026 16:00ч. | После устранения повреждения |  | Повреждение на сетях потребителя.
15 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-2-29/09 до Гоголя 20 | 1 м.ж.д.: Гоголя 20 | 27.07.2026 10:40ч. | 2026-08-10 |  | Плановый ремонт