## Лист1
2026-10-13
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-5-19б/87 на Мечтателей 21 | 7 ч.с.: Мечтателей 11,13,14,18,19,20,22 | 06,10.2026 15:10ч. | После устранения повреждения. | Устранение технологического нарушения на сетях ЖКХ
3 | Коллектор от ТК-2-13 | 8 ч.с.: Жабаева 218, Новая 22,27,29,31,33,37,39. 4юр.л.: Жабаева213,215,217,219. | 07.10.2026 18:54ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
4 | Коллектор от ТК-2-11 | 28 ч.с.: Новая 41,43,45,47,49,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,64,Жабаева 248,252,254,256,пр.Шажимбаева 28,30,32,33,пр.Чкалова 5,7,8,13 | 08.10.2026 09:10ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
5 | Т/сеть 2Ду25мм от УН-5-22/11 | 1 ч.с.: 3 пр.Кирпичной 12 | 08.10.2026 09:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
6 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-5-19б/83 на Добровольцев 5 | 3 ч.с.: Добровольцев 5,7, Кленовая 10. | 10.10.2026 11:30ч. | После устранения повреждения. | Устранение технологического нарушения на сетях ЖКХ
7 | Т/сеть 2Ду250 от УН-15-12с/02 на Жумабаева 142 | 1 м.ж.д.: Жумабаева 142. | 10.10.2026 14:40ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
8 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-10-02/07с на Жабаева 229. | 4 юр.л.: Жабаева 229,229а,231,231/1 | 13.10.2026 06:07ч | 2026-10-13 | Устранение технологического нарушения
9 | ТМ№19 2Ду400мм от УН-19-05 до УН-2-08б | 5 м.ж.д.: Крепостная 154,156; Жабаева 199; А.Шажимбаева 129,139; 14 ч.с.: Крепостная 148,150,152; А.Шажимбаева 133,135,137,140,142,142а,146,148а; Жабаева 205,207,209; 13 юр.л.: Крепостная 146,148а,158; А.Шажимбаева 131,141;142в,144,148,148а; Жабаева 203,205а,207а,211а. | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Снятие технологических заглушек
| Т/сеть 2Ду150мм от ТК- 8-16/08 до НС№16 | 1 м.ж.д.: К.Сутюшева 65; 7 юр.л.: Ульянова 94; Жабаева 160,164,166; Конституции 25,27; Горького 181 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Устранение технологического нарушения
| Т/сеть 2Ду200мм от УН-2-51в/39 до УН-4-06 | 12 м.ж.д.: Жабаева 63,65,67,69; Труда 30,43,49; Парковая 53; Позолотина 56,79; Ауэзова 53; 314 Стрелковая див. 64; 7 ч.с.: Ауэзова 45,47,56,60; Позолотина 83,85; 314 Стрелкоовая див. 56; 1 соц.об.: Позолотина 54; 15 юр.л.: Жабаева 56б,61,71,71/1; Парковая 57а,57в; Труда 41,41/1,47; Позолотина 48,54,54/2,56; Парковая 47,57б. | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Переврезка запорной арматуры