## Лист1
2026-10-15
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-5-19б/87 на Мечтателей 21 | 7 ч.с.: Мечтателей 11,13,14,18,19,20,22 | 06,10.2026 15:10ч. | После устранения повреждения. | Устранение технологического нарушения на сетях ЖКХ
3 | Коллектор тот УН-2-07а | 2 юр.л.: Жабаева 217,219. | 07.10.2026 18:54ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
4 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-2-07б | 1 юр.л.: Жабаева 215б. | 07.10.2026 19:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
5 | Т/сеть 2Ду40 от УН-2-08б | 1 юр.л.: Жабаева 207а, | 07.10.2026 19:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
6 | Т/сеть 2Ду50 от ТП-1-10/46 | 7 ч.с.: Новая 27,29,31,33,35, 37,39. | 07.10.2026 18:54ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
7 | Коллектор от ТК-2-11 | 1 ч.с.: Новая 41 | 08.10.2026 09:10ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
8 | Т/сеть 2Ду25мм от УН-5-22/11 | 1 ч.с.: 3 пр.Кирпичной 12 | 08.10.2026 09:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
9 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-5-19б/83 на Добровольцев 5 | 3 ч.с.: Добровольцев 5,7, Кленовая 10. | 10.10.2026 11:30ч. | После устранения повреждения. | Устранение технологического нарушения на сетях ЖКХ
10 | Т/сеть 2Ду250 от УН-15-12с/02 на Жумабаева 142 | 1 м.ж.д.: Жумабаева 142. | 10.10.2026 14:40ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
11 | Трубопровод ГВС от НС Театральная 47 | 2 м.ж.д.:Сутюшева 15 , Театральная 47 | 13.10.2026 12:35ч. | 2026-10-20 | Устранение технологического нарушения на сетях ЖКХ
12 | Т/сеть 2Ду40мм от ТК-5-19б/17в на Зеленую 21/1 | 4 ч.с.: Зеленая 21/1,21/2,23г,24а | 14.10.2026 12:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
13 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-15-02б до НС " п. Заречный" | 6 м.ж.д.: МЖД: 2-я Заречная, 42, 51, 51-а, 54, 58, 56.; 11 ч.с. 2-я Заречная,47; 1-я Заречная,99 кв.3, 118, 120, 140, 142 кв.2, 117, 121 кв.1, 123 в.1, 131 кв.2, 111; | 15.10.2026 03:30ч | 2026-10-15 | Устранение технологического нарушения
14 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-15-02 | 3 м.ж.д.:Кизатова 5н,5п,5р. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Поиск технологического нарушения
15 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-1-09а до ТК-2-11с | 1 м.ж.д.: пр.А.Шажимбаева 15; 6 ч.с.: Алтынсарина 287,289,291,293, пр.А.Шажимбаева 24,26; 1 соц.об.: А.Шажимбаева 130. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Снятие технологических заглушек
| Т/сеть 2Ду200мм от УН-2-51в/11 до УН-4-06 | 1 юр.л.: Труда 57б. | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Устранение технологического нарушения