## Лист1
2026-10-16
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-5-19б/87 на Мечтателей 21 | 7 ч.с.: Мечтателей 11,13,14,18,19,20,22 | 06,10.2026 15:10ч. | После устранения повреждения. | Устранение технологического нарушения на сетях ЖКХ
3 | Коллектор тот УН-2-07а | 2 юр.л.: Жабаева 217,219. | 07.10.2026 18:54ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
4 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-2-07б | 1 юр.л.: Жабаева 215б. | 07.10.2026 19:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
5 | Т/сеть 2Ду40 от УН-2-08б | 1 юр.л.: Жабаева 207а, | 07.10.2026 19:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
6 | Коллектор от ТК-2-11 | 1 ч.с.: Новая 41 | 08.10.2026 09:10ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
7 | Т/сеть 2Ду25мм от УН-5-22/11 | 1 ч.с.: 3 пр.Кирпичной 12 | 08.10.2026 09:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
8 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-5-19б/83 на Добровольцев 5 | 3 ч.с.: Добровольцев 5,7, Кленовая 10. | 10.10.2026 11:30ч. | После устранения повреждения. | Устранение технологического нарушения на сетях ЖКХ
9 | Т/сеть 2Ду250 от УН-15-12с/02 на Жумабаева 142 | 1 м.ж.д.: Жумабаева 142. | 10.10.2026 14:40ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
10 | Трубопровод ГВС от НС Театральная 47 | 2 м.ж.д.:Сутюшева 15 , Театральная 47 | 13.10.2026 12:35ч. | 2026-10-20 | Устранение технологического нарушения на сетях ЖКХ
11 | Т/сеть 2Ду40мм от ТК-5-19б/17в на Зеленую 21/1 | 4 ч.с.: Зеленая 21/1,21/2,23г,24а | 14.10.2026 12:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
12 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-2-51в/11 до УН-4-06 | 1 юр.л.: Парковая 57б. | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Устранение технологического нарушения
13 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-15-02 | 3 м.ж.д.:Кизатова 5п,5р,5н, 3ч.с.: Жукова 14,18, Кизатова 5с. | 2026-10-16 | После устранения повреждения. | Устранение технологического нарушения на сетях ЖКХ
14 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-7-04/03 | 1 м.ж.д.:Назарбаева 218, 5 ч.с.: А.Шажимбаева 96, Казахстанской правды 163,165,200,202, 3 юр.л.: Казахстанской правды161, Назарбаева 216а,218. | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Врезка нового потребителя
15 | Сеть ГВС от ТП-2 | 8 м.ж.д.: Сатпаева 15,17,23,25, пр.Ахременко 3,Кошукова 4, Ружейникова 95,97, 2 соц.об: Сатпаева19,21. | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Устранение технологического нарушения на сети ГВС ПК" Аварийная служба города"
16 | ТМ№9 2Ду400 от ТК-9-03 до ТК-9-07 | 15 м.ж.д.: Жумабаева 93,95,98,101,102, Брусиловского 15,34, Букетова 9,14,18,Н.Назарбаева 124,126, Интернациональная 29,31,33; 1 ч.с.: Жумабаева 97а; 2 соц.об.: Конституции 12, Жумабаева 97; 8 юр.л.: Советская 37, Брусиловского 16/1, Жумабаева 98,98а, Каз.Правды 98, Н.Назарбаева 122,124а, Букетова 16. | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Устранение технологического нарушения
17 | ТМ№9а 2Ду400 от ТК-9-03 до ТК-9-07 | 5 м.ж.д.: Советская 33,35, Пушкина 57, К. Сутюшева 18, Конституции5; 1 соц.об.: Конституции 12; 10 юр.л.: Советская 34, Пушкина 57а,61,63, Конституции 2,3,4,6,7, К. Сутюшева 18. | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Устранение технологического нарушения