## Лист1
2026-10-20
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-2-07б | 1 юр.л.: Жабаева 215б. | 07.10.2026 19:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
4 | Т/сеть 2Ду40мм от ТК-5-19б/17в на Зеленую 21/1 | 4 ч.с.: Зеленая 21/1,21/2,23г,24а | 14.10.2026 12:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
5 | Сеть ГВС от ТП-2 | 8 м.ж.д.: Сатпаева 15,17,23,25, пр.Ахременко 3,Кошукова 4, Ружейникова 95,97, 2 соц.об: Сатпаева19,21. | 19.10.2026 10:40ч | 2026-10-20 | Устранение технологического нарушения на сети ГВС ПК" Аварийная служба города"
| Т/сеть 2Ду70мм от ТК-5-19б/94 | 3 ч.с.: Романтиков 5,11,15 | 19.10.2026 17:40ч | После устранения повреждения. | Устранение технологического нарушения на сети ГВС ПК" Аварийная служба города"
6 | ТМ№9 2Ду400мм от УН-9-01 до ТК-9-03 | 7 м.ж.д.: Пушкина 67; Букетова 3,5; Советская 36,39,40; Брусиловского 5; 1 юр.л.: Советская 38 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Устранение технологического нарушения
7 | ТМ№9 2Ду400 от ТК-9-03 до ТК-9-07 | 15 м.ж.д.: Жумабаева 93,95,98,101,102, Брусиловского 15,34, Букетова 9,14,18,Н.Назарбаева 124,126, Интернациональная 29,31,33; 1 ч.с.: Жумабаева 97а; 2 соц.об.: Конституции 12, Жумабаева 97; 8 юр.л.: Советская 37, Брусиловского 16/1, Жумабаева 98,98а, Каз.Правды 98, Н.Назарбаева 122,124а, Букетова 16. | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Устранение технологического нарушения
8 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-26-11а до УН-2-16/06 | 1 м.ж.д.: Алтынсарина 231, 2 юр.л.: Жабаева 198, Алтынсарина 231, 4 соц.об.: Жабаева 196д, Алтынсарина 229,229а,233, 1 ч.с.: Алтынсарина 227. | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Переврезка тепловой сети