## Лист1
2026-10-21
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-2-07б | 1 юр.л.: Жабаева 215б. | 07.10.2026 19:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
3 | Т/сеть 2Ду40мм от ТК-5-19б/17в на Зеленую 21/1 | 4 ч.с.: Зеленая 21/1,21/2,23г,24а | 14.10.2026 12:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на частных сетях
4 | Т/сеть 2Ду70мм от ТК-5-19б/94 | 3 ч.с.: Романтиков 5,11,15 | 19.10.2026 17:40ч | После устранения повреждения. | Устранение технологического нарушения на сети ГВС ПК" Аварийная служба города"
5 | ТМ№9 Ду400, обратный трубопровод от ТК-9-03 до ТК-9-07 | 15 м.ж.д.: Жумабаева 93,95,98,101,102, Брусиловского 15,34, Букетова 9,14,18,Н.Назарбаева 124,126, Интернациональная 29,31,33; 1 ч.с.: Жумабаева 97а; 2 соц.об.: Конституции 12, Жумабаева 97; 8 юр.л.: Советская 37, Брусиловского 16/1, Жумабаева 98,98а, Каз.Правды 98, Н.Назарбаева 122,124а, Букетова 16. | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Устранение технологического нарушения
6 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-6-23/07 | 3 юр.л.: Сатпаева 13,13/1; Лесная 67/5 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Устранение технологического нарушения
| Т/сеть 2Ду300мм от ТК-6-13а | 4 м.ж.д.: Ю.Медведева 35,39,43,47; 39 ч.с.: Ружейникова 60,68,69,70,72,78,79; Волочаевского 29,35,36,38,40,42,59а,61; К.Кеншинбаева 36,77; И.Залманова 24,28,3237,38,39,41,42,44,51,55,57,61,64,66; пр.И.Залманова 19,25; Кошукова 33,36; Ю.Медведева 51,53,57; 4 юр.л.: Ю.Медведева 41,41/3,49,55. | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Врезка нового потребителя
| ТМ№9 Ду400, подающий трубопровод от ТК-9-03 до ТК-9-07 | 15 м.ж.д.: Жумабаева 93,95,98,101,102, Брусиловского 15,34, Букетова 9,14,18,Н.Назарбаева 124,126, Интернациональная 29,31,33; 1 ч.с.: Жумабаева 97а; 2 соц.об.: Конституции 12, Жумабаева 97; 8 юр.л.: Советская 37, Брусиловского 16/1, Жумабаева 98,98а, Каз.Правды 98, Н.Назарбаева 122,124а, Букетова 16. | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Устранение технологического нарушения
| ТМ№26 2Ду300мм от УН-26-11а до УН-2-16/06 | 4 м.ж.д.: Н.Назарбаева 125,127,129; Алтынсарина 231, 3 юр.л.: Жабаева 198, Алтынсарина 231, Н.Назарбаева 127/01; 4 соц.об.: Жабаева 196д, Алтынсарина 229,229а,233, 1 ч.с.: Алтынсарина 227. | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Переврезка тепловой сети