## Лист1
2026-10-27
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду70мм от ТК-8-16/07 на Горького 179/1 | 1 юр.л.: Горького 179/1. | 25.10.2026 13:00ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
3 | НС "Орман" | Потребителей попадающих под отключения нет | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-9-25 до ТК-9-25/07 | 5 м.ж.д.: Астана 9,11, Брусиловского 74, Букетова 77,79; 1 соц.об.: Брусиловского 76. | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Устранение технологического нарушения