## Лист1
2026-10-28
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду70мм от ТК-8-16/07 на Горького 179/1 | 1 юр.л.: Горького 179/1. | 25.10.2026 13:00ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-19-14 до УН-19-14/01с | 4 юр.л. Мусрепова 21,23,23а,40 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Врезка нового потребителя
4 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-6-23/07 на Сатпаева 13 | 4 юр.л. Лесная 67/5,67/7, Сатпаева 13,13/1 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Устранение технологического нарушения